## Table 1
附件4：投标报价函
工程名称：湖北十八匠文化产业有限责任公司10kV配电工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 投标人填写 | 计量单位 | 工程量 | 投标人填写 |  | 备注
|  |  | 品 牌 |  |  | 含税综合单价（元） | 含税小计（元）
1 | 电杆组立 | 1.名称:电杆 2.规格:φ190-12m | *** | 根 | 1 | *** | ***
2 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:φ110*6m | *** | 根 | 1 | *** | ***
3 | 电缆保护管支架 | 1.名称:电缆保护管支架 | *** | 副 | 2 | *** | ***
4 | 电缆支架 | 1.名称:电缆支架 | *** | 副 | 2 | *** | ***
5 | 电缆头支架 | 1.名称:电缆头支架 | *** | 副 | 2 | *** | ***
6 | 避雷器10kV | 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 3.电压等级（kV):10 | *** | 组 | 1 | *** | ***
7 | 并沟线夹 | 1.名称:并沟线夹 | *** | 个 | 9 | *** | ***
8 | 导线架设 | 1.名称:导线架设 2.型号:JKLY-10kV-1*70 | *** | km | 0.48 | *** | ***
9 | 设备线夹 | 1.名称:设备线夹 | *** | 个 | 27 | *** | ***
10 | 控制线保护管 | 1.名称:控制线保护管 2.规格:φ50*4m | *** | 根 | 1 | *** | ***
11 | 控制线保护管支架 | 1.名称:控制线保护管支架 | *** | kg | 1 | *** | ***
12 | 横担组装 | 1.名称:高压单横担组装 | *** | 组 | 2 | *** | ***
13 | 横担组装 | 1.名称:高压双横担组装 | *** | 组 | 2 | *** | ***
14 | 杆上设备 | 1.名称:耐张设备 | *** | 个 | 6 | *** | ***
15 | 隔离开关 | 1.名称:隔离开关 2.型号:GW9-10/630A | *** | 台 | 1 | *** | ***
16 | 隔离刀闸支架 | 1.名称:隔离刀闸支架 | *** | 组 | 1 | *** | ***
17 | 10kV故障寻址器 | 1.名称:10kV故障寻址器 | *** | 组 | 1 | *** | ***
18 | 高压接地环 | 1.名称:高压接地环 | *** | 组 | 1 | *** | ***
19 | 柱式绝缘子 | 1.名称:柱式绝缘子 | *** | 个 | 6 | *** | ***
20 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40×4×6000 | *** | m | 24 | *** | ***
21 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:L50×5×2500 | *** | 根 | 6 | *** | ***
22 | 名称牌 | 1.名称:杆号设备铭牌 | *** | 块 | 8 | *** | ***
23 | 水平导向钻进 | 1.名称:拖拉管PE110 | *** | m | 600 | *** | ***
24 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15-3*70 | *** | m | 705 | *** | ***
25 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆终端（户外冷缩） 2.型号:70 3.规格:户外 | *** | 个 | 2 | *** | ***
26 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆终端（户内冷缩） 2.型号:70 3.规格:户内 | *** | 个 | 2 | *** | ***
27 | 防火堵料 | 1.名称:防火泥 | *** | kg | 10 | *** | ***
28 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:组合型成套箱式变电站 2.型号:1000kVA 3.电压（kV):10 | *** | 台 | 1 | *** | ***
29 | 运输 | 1.名称:箱变运输 | *** | 项 | 1 | *** | ***
30 | 电缆标示桩 | 1.电缆标示桩 | *** | 个 | 25 | *** | ***
31 | 组合型成套箱式变电站基础工程 | [项 目特征] 1.名称:箱变基础，详图纸 2.其他:圈梁顶设置10#槽钢。基础调DN75排水管6M，穿线套管6M [工作内容] 1.基础浇筑 | *** | 台 | 1 | *** | ***
32 | 人(手）孔砌筑 | 中型电缆井， 详图纸 | *** | 个 | 3 | *** | ***
33 | 输配电装置系统调试≤10kV交流供电带断路器 | 1.名称:输配电装置系统调试 | *** | 系统 | 1 | *** | ***
34 | 电力变压器系统 | 1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 | *** | 系统 | 1 | *** | ***
35 | 接地装置 | 1.名称:接地网试验 | *** | 系统 | 1 | *** | ***
36 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10 | *** | 根 | 1 | *** | ***
含税合计
|  | 报价单位： |  | ************（公章）
|  | 联系人： |  | ************
|  | 联系电话： |  | ************
投标报价日期： 2026年 * 月* 日